- 公开招标文件

项目名称：上饶市广丰区中医院一批医用耗材采购及配送项目

项目编号：JXTCSR2023140096

- 江西省机电设备招标有限公司

中国 . 南昌

目   录

第一章　投标邀请	1

第二章　投标人须知	3

第三章  拟签订的合同文本	14

第四章  投标文件格式	18

第五章　采购需求表及采购要求	32

第六章 评标标准	45

# 第一章　投标邀请

江西省机电设备招标有限公司受上饶市广丰区中医院委托，就上饶市广丰区中医院一批医用耗材采购及配送项目进行国内公开招标，现将有关招标事宜公告如下：

## 一、项目基本情况

项目编号：JXTCSR2023140096

项目名称：上饶市广丰区中医院一批医用耗材采购及配送项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 采购要求 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见“第五章 采购需求表及采购要求”“二、采购要求”“（一）技术要求” | 根据医院需求供货医用耗材及配送 |

- 合同履约期：1年，自合同签订次日起12个月。

- 二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的采购活动。

8.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

9.其他资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证。

10.本项目不接受联合体投标，中标人不允许转包、分包。

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、获取文招标文件

本项目招标文件获取方式：有意向的供应商请于2023年9月6日至2023年9月

13日登录精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)公告查看页面点击“立即参与”，在网上获取电子招标文件及其它资料，未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标。（未注册的供应商需先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上缴费并下载即可）

备注：

1）具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站（https://www.yingcaicheng.com）查看“帮助专区”；

2）相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100（注册咨询电话），咨询QQ：2307583988、811028657、3132922569；

3）以上手续必须在招标文件发售期内完成，因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的，责任自负。

五、投标截止时间及地点：

1、投标截止时间和开标时间为2023年9月27日09时30分（北京时间）；

2、纸质投标文件递交地点和开标地点：江西省机电设备招标有限公司（上饶市广信区万嘉商务中心11楼-上饶分公司）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、其他补充：本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动。

七、联系方式：

采购人：上饶市广丰区中医院

联系人：纪金星

联系电话：13879355177

详细地址：上饶市广丰区铜钹山大道

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省上饶市广信区万嘉商务中心11楼（上饶分公司）

联系人：全媛、刘子豪

电话：0793-6196606

电子邮箱：jzsr@jxzxtz.com

# 第二章　投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号：详见“第一章 投标邀请” |
| 2 | 采购人名称：详见“第一章 投标邀请” |
| 3 | 采购代理机构：详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 |
| 7 | 投标保证金：不适用 |
| 8 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 投标截止时间：详见第一章“投标邀请” |
| 10 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 11 | 开标时间：详见第一章“投标邀请” 开标地点：详见第一章“投标邀请” |
| 12 | 评标方法：最低评标价法 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价相同的按第 2 种办法确定参加评标的投标人： （1）由采购人确定； （2）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。 |
| 13 | 评标标准（详见“第六章 评标标准”） |
| 14 | 履约保证金金额：不适用 |
| 15 | 中标规则：以通过资格符合性且实质性响应招标文件的每个单品目最低报价的投标人为该品目的中标人（投标人自身无供货能力的品目可以不填写报价）。 |
| 16 | 报价方式：投标人须对所投品目进行报价。 注：每个单品目须有三家或三家以上的投标人进行报价，如单品目有低于三家投标人进行报价的，则该单品目的有效投标人不足3家，采购活动终止。 |
| 17 | 本项目不组织现场踏勘，本文件中未尽事宜请投标人自行进行现场踏勘，凡有意投标的单位，必须就此次招标的相关事宜向采购单位及代理机构详细咨询。否则参与投标即被视为已经充分了解了采购人的需求，中标后若不能按采购人要求与之签订采购合同的，按照相关法律法规处理。 |
| 18 | 采购代理服务费： 本项目采购代理服务费按固定价500元/家向每个单品中标人收取招标代理服务费，在领取中标通知书时支付。 代理服务费账号： 开户银行：江西银行南昌红谷滩支行 开户名称：江西省机电设备招标有限公司 开户账户： 79190720190600100484 |
| 19 | 1、投标单位提供纸质胶装投标文件一正二副； 2、投标人应将投标文件正本一份和二份副本密封装在信封中，且在信封上标明“正本”字样； 3、投标人应将所有投标文件封装在一个包装中，如投标文件内容较多，可分两个或以上包装； 4、包装均应：封口处有投标全权代表的签字和投标人公章，封皮上注明招标项目名称、项目编号、投标人名称、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。 |
| 20 | 其他说明： 1、除本招标文件明确为废标或无效投标的，投标文件其他任何问题（格式等）均属于细微偏差，评标委员会不得对其投标文件做出废标或无效投标的处理。 2、“投标人须知前附表”与投标人须知除前附表外的其他内容存在不一致的，以前附表为准。 |

## 二、招  标

## 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述相关货物及相应服务的采购。

## 2. 定义

2.1采购人：详见“投标人须知前附表”

2.2采购代理机构：江西省机电设备招标有限公司

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 3. 合格投标人

3.1投标人的资格条件： 详见“投标邀请”

3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效；（适用于联合体投标）

3.2.3联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。

联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

## 4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的相关货物及相应服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 采购需求表及采购要求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需货物及相应服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

## 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少5日前，在中国政府采购网网上发布更正公告，通知已报名的供应商领取答疑澄清文件。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2已报名领取招标文件的投标人必须在重新领取答疑澄清文件。投标人因未领取答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

8.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、 投  标

## 9.投标文件的编制

9.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 10. 投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

## 11. 投标文件的构成

11.1投标文件应由下列部分构成（格式详见“第四章 投标文件格式”）：

（1）投标书

（2）分项报价表

（3）技术要求响应承诺函

（4）商务条件响应/偏离表

（5）投标人应当提交的资格、资信证明文件

11.2投标人应编写投标文件目录及页码

## 12. 投标报价

12.1所有投标以人民币报价。单价报价包含所有货物、标准附件、备品备件；专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、税费、运至最终目的地的运费和保险费等完成本项目所需的一切相关费用。采购人不再支付其他任何费用；因中标人原因导致的总包成品损坏均由中标人负责维修并自行承担损失。

12.2投标人要按分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价及其他事项。投标单价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

12.3投标单价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，投标无效。

12.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

## 13.投标保证金：不适用

## 14.投标有效期

14.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在中国采购与招标网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

## 15、投标文件的递交

15.1投标截止时间

15.1.1投标截止时间详见第一章“投标邀请”

15.2.迟交的投标文件

15.2.1在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3.投标文件的修改和撤回

15.3.1从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 16、分包的规定

16.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”；

## 17.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

17.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

17.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 四、开标

## 18.开标

18.1采购代理机构在“投标邀请”中规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表须携带投标文件参加，并应签名和递交投标文件以证明其出席。签到时间以递交投标文件为准。

18.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

18.3投标截止时间前投标人未递交投标文件的，投标无效。

18.4开标时，采购代理机构将宣读投标人名称以及采购代理机构认为合适的其他内容。

18.5开标记录表应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

## 19、评标

19.1在相关的招标代理机构评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立评标委员会。评审工作由评标委员会负责。

19.2 公开招标采购项目开标结束后， 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

19.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.5投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（如有）

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的最高限价（控制单价）的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了最高限价（控制单价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消

19.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

19.8评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 20、评标方法和评标标准

20.1 评标方法，见“投标人须知前附表”

20.1.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

20.1.2评标标准（详见“第六章 评标标准”）

## 六、中标和合同

## 21、中标人的确定

21.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 22、中标结果公告

中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。

## 履约保证金：不适用

## 24、 签订合同

24.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤

回投标处理。

24.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

24.3中标通知书是合同的一个组成部分。

24.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

24.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

24.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物及相应服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动；拒绝签订合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动。

## 八、询问和质疑

## 25、询问

25.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

## 26、质疑

26.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

26.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

26.4潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购投标人质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。对不是在采购代理机构购买的招标文件，对招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的时间凭证。

26.6质疑函接收方式

26.6.1对招标文件质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司上饶分公司

联系电话：全经理   0793-6196606

通讯地址：上饶市凤凰西大道7号万嘉商务中心11楼

邮编：334100

26.6.2对招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司上饶分公司

联系电话：0793-6196606

通讯地址：上饶市凤凰西大道7号万嘉商务中心11楼

邮编：334100

## 九、采购代理服务费

## 27. 采购代理服务费

27.1如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

27.2 采购代理服务费使用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

## 十、附则

## 28. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# 第三章  拟签订的合同文本

甲方（采购单位）：________

乙方（供货单位）：________

签订时间：________年____月____日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及________年____月____日（招标代理机构名称）关于                 项目的中标结果和招标文件（项目编号：           ）    项目的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

- 合同货物

- 乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同价

合同价为人民币（大写）：________ ，即RMB________。该合同价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同价不变。

第三条　专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条　包装和装运标志

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条　质量

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 每台货物上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第六条　交货及验收

1. 在合同签订后________日内，乙方免费送货至甲方地点：________，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3. 货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7. 乙方配送时，所送货物如属于医疗器械，则需按照《医疗器械监督管理条例》有关规定提供货物相应的证件材料。

第七条　付款方式

1. 付款方式按招标文件第五章中“商务条件”中的规定。

2. 本合同供货单位指定的收款账户：

户名：_____________________

开户行：___________________

账号：_____________________

第八条　售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：         ；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入单价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8： 00-18： 00）为________小时；非工作期间为________小时；售后服务电话：________。

5. 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条　违约责任

甲方在乙方有以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，并要求乙方按合同条款承担违约责任：

1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分设备；

2.如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 7天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。

第十条　争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请上饶仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十一条　其他

1. 本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，招标代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：________　　  　 乙方（盖章）：________

签约代表（签字）：________　　 签约代表（签字）：________

地址：________　　　　　　   　地址：________

电话：________　　　　　　　   电话：________

传真：________　　　　　　　   传真：________

________年____月____日　　　   ________年____月____日

# 第四章  投标文件格式

正（副）本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：

开标日期：       年   月   日

## 格式1．投标书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

1、投标书

2、分项报价表

3、技术要求响应承诺函

4、商务条件响应/偏离表

5、投标人应当提交的资格、资信证明文件

6、投标报价为  详见分项报价表

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起      90       天。

4. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址

电话

投标人盖章

日期

## 格式2.分项报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商品牌 | 规格型号 | 产地 | 控制单价 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、以通过资格符合性且实质性响应招标文件的每个单品目最低报价的投标人为该品目的中标人（投标人自身无供货能力的品目可以不填写报价）。

## 2、自行核对，表格不够可自行增加行数。

投标人盖章

格式3.技术要求响应承诺函

上饶市广丰区中医院：

# 我公司对贵单位的上饶市广丰区中医院一批医用耗材采购及配送项目（项目编号：JXTCSR2023140096）招标文件的《第五章 采购需求表及采购要求》中所投产品的技术要求完全响应，无任何修改意见。如我司有幸中标完全按照响应的技术要求提供货物。

特此承诺！

投标人盖章：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 格式4.商务条件响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条件 | 投标文件的商务响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

年  月  日

# 格式5.投标人应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

1）投标人应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；

2）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

## 格式5-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件； 投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

## 格式5-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前六个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前六个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

## 格式5-3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（提供承诺函，详见格式5-9）

## 格式5-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

①提供近六个月任意一个月的缴纳税收（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任意一种均可，若为委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明；

②提供社保缴纳发票、缴纳社保的银行转账凭证、社保局或税务局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可，若为委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明）的相关材料复印件：

## 格式5-5参加采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；（提供承诺函，详见格式5-10）

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

## 格式5-7.法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

附：全权代表身份证正反面

说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书，只须提供身份证正反面

## 格式5-8.投标人的资格声明

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关货物及相应服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

4.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5.我方参加本项目不是联合体投标，也不转包、分包。

6.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

投标人盖章

日期

## 格式5-9.承诺函

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，我方愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关货物及相应服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。并作出以下承诺：

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方参加本项目不是联合体投标，也不转包、分包。

投标人盖章

日期

## 格式5-10.承诺函

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，，我方愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关货物及相应服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。并作出以下承诺：

1.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.我方参加本项目不是联合体投标，也不转包、分包。

投标人盖章

日期

格式5-11.其他资格证明文件

1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的采购活动。

## 承诺函

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，，我方愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关货物及相应服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。并作出以下承诺：

1.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.我方参加本项目不是联合体投标，也不转包、分包。

投标人盖章

日期

- 2）本项目不接受联合体投标，中标人不允许转包、分包。

## 承诺函

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，，我方愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关货物及相应服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。并作出承诺：我方参加本项目不是联合体投标，也不转包、分包。

投标人盖章

日期

- 3）投标人须具有医疗器械经营许可证

- 医疗器械经营许可证复印件

# 第五章　采购需求表及采购要求

## 一、采购需求表

| 采 购 名 称 内 容 | 详见“第一章 投标邀请” |
| --- | --- |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条件” |
| 交货时间 | 详见第五章中的“商务条件” |
| 备注 | 本项目为交钥匙工程，报价包含所有货物、标准附件、备品备件；专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、税费、运至最终目的地的运费和保险费等完成本项目所需的一切相关费用。采购人不再支付其他任何费用；因中标人原因导致的总包成品损坏均由中标人负责维修并自行承担损失。 |

## 二、采购要求

- （一）技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 控制价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌导尿包 | 产品性能结构及组成：一次性使用导尿包基本配置：一次性使用导尿管（可带支撑导丝）（6Fr-30Fr）、引流袋、选配：塑料镊子(尖头、圆头）、灭菌橡胶外科手套或医用橡胶检查手套、纱布叠片、洞巾、限流器、注水器、试管、棉球、石蜡棉球、碘伏棉球、器械盘、包布等.按导尿管的材质不同分为乳胶型和硅胶型两种.按导尿管的外径尺寸分为13种规格。产品应无菌。 | 15.40元/片 |
| 2 | 碘伏消毒液 500ml | - 主要成分及含量：主要成分为碘，有效碘含量为 4.5-5.5( W/V )。 适用范围：适用于皮肤、手、黏膜、创面及伤口消毒，黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 稳定性:具有超强稳定性。 | 5.2元/瓶 |
| 3 | 碘伏消毒液60ml |  | 2.05元/瓶 |
| 4 | - 75%酒精消毒液 | - 主要成分及含量:主要有效成分：乙醇，乙醇含量：75%±5%(V/V)。适用范围:适用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。 - 安全性：腐蚀性。按使用要求稀释后对不锈钢基本无腐蚀； - 毒理安全性：所用乙醇原料为食用级酒精。 - 稳定性：具有超强稳定性。 | 7.66元/瓶 |
| 5 | 84消毒液5L | - 主要成分及含量:产品应以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 4.3%±0.6%(W/V)。 - 适用范围:适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品、排泄物的消毒。 - 杀灭微生物类别:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。 稳定性:具有超强稳定性。 | 36.6元/瓶 |
| 6 | 医用薄膜手套 | 适用范围：用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。非无菌提供，一次性使用。 结构组成及主要材质：通常采用聚乙烯材料制造。有足够的强度和阻隔性能。 规格：大号、中号、小号。 使用方法：按包装袋上的尺寸表选择合适的手套型号，并务必检查产品有效期和单包装的完整性。沿启封口拆开单包装，取出手套。展开手套，套入手上。按医疗规范操作。 | 0.131元/副 |
| 7 | 玻璃体温计（三角形棒式 （口腔）） | 测试范围/c：35-42 - 型式; - L; - D; - I; - I1; - I2; - H; - B. - 三角型棒式（口腔）; - 110士5; - 3士0.8; - 15士2; - ≥8; - ≥8; - 5.2士0.4; - 4.5士0.4. | 2.465元/支 |
| 8 | 玻璃体温计（三角型棒式（肛门）） | 测试范围/c：35-42 - 型式; - L; - D; - I; - I1; - I2; - H; - B. - 三角型棒式（肛门）; - 110士5; - 4.5士1; - 9士2; - ≥10; - ≥8; - 5.2士0.4; - 4.5士0.4. | 4.2元/支 |
| 9 | 一次性使用手术衣 | 手术衣分 A 型由非织造布制成和 B 型由淋膜非织造布制成 手术衣的规格 单位： cm 型号; 材质; 衣规格; 袖（由塑料薄膜和非织造布或淋膜非织造布）; 胸膜（塑料薄 膜）; 允许误差; 系带长. A型; 大号; 非织造布; 130x130; 长不小于50，袖口 宽不小于13（袖口 测量点距离袖口 的具体位置20cm); 60x60 60x50 50x50 50x45; 士10%; ≥30. 中号; 125x125. 小号; 120x120. B型; 大号; 淋膜非织造布; 130x130; 衣士10 袖长士6. 中号; 125x125. 小号; 120x120. 外观：手术衣应折叠平整，无皱折、无破损，表面应整洁、无污迹。 缝制：手术衣的缝制应牢固，平直，缝制线应平直，不应有脱线、跳针；缝制线密度应不少于8针／3cm，缝纫边距应不小于0.3cm。 系带的牢固度：用拉力试验机检验时，带子与手术衣连接处断裂所需的力不应小于5N。 沾水等级：手术衣所用非织造布的沾水等级应不低于 GB /T4745-2012中G83级的规定。 单位面积质量：手术衣所用非织造布的单位面积质量不少于25g/ m 。 | 10.5元/套 |
| 10 | 医用帽 | 医用帽由非织造布和松紧带组成。机制帽型号根据结构不同分为条形帽和圆形帽。 产品的外表应洁净平整，色泽均匀一致，无异味。 条形帽：正常规格长为45cm士5cm，加长规格长为50cm士5cm。 圆帽：周长≥55cm | 0.7元/只 |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面/有粉、麻面/无粉、光面/有粉，光面/无粉。 规格：5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5。 依据手套表面型式划分型号，依据手套尺寸代码划分规格。 尺寸：手套尺寸应符合GB 7543-2006标准第6.1条款要求。 不透水性：手套应无任何明显的渗漏。 环氧乙烷残留量：手套如采用环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 无菌：手套应无菌。 | 2.6元/副 |
| 12 | 外科口罩 | 规格：长方形，190mm×170mm、175 mm×175 mm、170 mm×170 mm、160 mm×140mm、145mm×150mm、125mm×150mm。允许误差±5% 外观：口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。 结构与尺寸：口罩佩戴好后，应能罩住佩带者的鼻、口至下颌。 鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成，鼻夹长度应不小于 8.0cm。 口罩带：口罩带应取戴方便，每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。 阻燃性能：口罩材料不应为易燃性材料,口罩移离火焰后继续燃烧应不大于 5s 。 无菌，环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过 10μg。 | 0.3元/只 |
| 13 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 组成成分：R1：Tris缓冲液：80mmol/L PH=7.8,L-天冬氨酸：200mmol/L,LDH:>1.2u/Ml,mdh:>0.8U/mL。R2：NADH:0.18mmol/L,a-酮戊二酸：12mmol/L。 预期用途：用于体外定量测定人血清中天门氡氨酸氨基转移酶的含量。 | 0.192元/人份 |
| 14 | a-L-岩藻糖苷酶 | 组成成分：1.试剂组成：缓冲液、2-氯-4-硝基苯-a-L-岩澡糖苷；2.质控品组成：两个水平冻干质控平品，在牛血清基质加入纯化的a-L-岩澡糖苷酶，添加牛血清的比例为10%-20%，稳定剂<5%。 预期用途：临床上用于体外定量测定人血清中a-L岩澡糖苷酶的含量。 | 5.62元/人份 |
| 15 | 肌酐（CRE）测定试剂盒 | 组成成分：R1：磷酸盐缓冲液：PH=7.7,100mmol/L;肌氨酸氧化酶：≥75U/Ml;4-氨基安替比林：5mmol/L；肌酐酶：≥160kU/t;F-DA0S:1mmol/L；抗坏血酸氧化酶：≥10kU/L.R2：过氧化物酶：≥5kU/L、肌酸酶≥5KU/L、叠氮钠：0.1%。校准品：单水平的液体校准品，在水基质中添加肌酐（纯度：大于95%；定值范围：（400-500）umol/L。 预期用途：用于体外定量测定人血清中肌酐的含量 | 1.66元/人份 |
| 16 | 肌酸激酶 | 组成成分：R1：咪唑缓冲液：100mmol/L,PH=6.7；N-乙酰半胱氨酸（NAC):20mmol/L；EDTA:2mmol/L;NADP:2mmol/L;葡萄糖-6磷酸脱氢酶（G-6-PDH）：>1500U/L;已糖激酶（HK)：>2500U/L;二腺苷-5-磷酸10umol/L;ADP:2mmol/L。R2：葡萄糖：20mmol/L;肌酸磷酸：30mmol/L。 预期用途：用于体外定量测定人血清中肌酸激酶的含量。 | 0.816元/人份 |
| 17 | 肌酸激酶MB同工酶 | 组成成分：R1：咪唑缓冲液：100mmol/L,PH=6.7;醋酸镁：10mmol/L；N-乙酰半胱氨酸（NAC):20mmol/L；EDTA:2mmol/L;NADP:2mmol/L;葡萄糖-6磷酸脱氢酶（G-6-PDH）：>2000U/L;二腺苷-5-磷酸：10umol/L;AMP:5mmol/L;ADP:2mmol/L。R2：葡萄糖：20mmol/L;肌酸磷酸：30mmol/L。校准品：单个水平的冻干校准品，在Tris缓冲液中添加肌酸激酶同工酶，稳定剂<5%;定值范围为（150-400）U/L。 预期用途：用于体外定量测定人血清中肌酸激酶同工酶的含量。 | 2.55元/人份 |
| 18 | 尿素 | 组成成分：R1：TRIS缓冲液：50mmol/L,PH7.8±0.2;脲酶≥1000U/L；谷氨酸脱氢酶（GLDH):≥5400U/L;a-酮戊二酸：15mmol/L;R2：NADH:0.18mmol/L;校准品：单个水平的液体校准品，在50mmol/L PH=7.6的TRIS缓冲液中添加尿素纯品，稳定剂<0.1%;定值范围：（5-9）mmol/L。 预期用途：本产品用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素的含量。 | 0.220元/人份 |
| 19 | 尿酸 | 组成成分：R1：磷酸盐缓冲液：PH=7.8±0.2；2、4、6-三碘-3-羟基苯甲酸：5mmol/L,100mmol/L;活性剂：2g/L;R2：起动液，尿酸酶：3U/L，4-氨基安替比林：4.5mmol/L,过氧化物酶：40U/mL，稳定剂：<0.1%；校准品：单个水平的液体校准品，水基质中添加尿酸，稳定剂<0.1%；定值范围：（200-400）umol/L。 预期用途：用于体外定量测定人血清中尿酸含量。 | 0.238元/人份 |
| 20 | 乳酸脱氢酶 | 组成成分：R1：缓冲液：PH=9.4；L-乳酸：80mmol/L;2-氨基-2-甲基-1-丙醇；250mmol/L;叠氮钠：<0.1%;R2:NAD+:9mmol/L;稳定剂：<0.1%。 预期用途：用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶的含量。 | 0.323元/人份 |
| 21 | 糖化血红蛋白 | 组成成分：溶血剂，缓冲剂：0.02mol/L;PH=7.4,稳定剂，HB试剂：PH=7.4，磷酸缓冲液 0.02mol/L,非离子变性剂。HbA1C R1：HbA1C抗体>0.5mg/Ml,MES缓冲液0.025mol/L;PH=6.2;HbA1C R2:多半抗原>8ug/ml,缓冲液：0.025mol/L;ph=6.2。 预期用途：用于体外定量测定人头血液中糖化血红蛋白的含量。 | 12.07元/人份 |
| 22 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒 | 组成成分：R1：缓冲液 50mmol/L PH8.0;4-氨基安替比林 4mmol/L;4-AA 2mM,PNP 0.1U/ml;XOD 700U/L;过氧化物酶 2KU/L。R2：缓冲液 50mmol/L PH7.0;腺苷 10mM; EHSPT 2mM。 预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中腺苷脱氨酶的含量。 | 2.26元/人份 |
| 23 | 载脂蛋白A1/APOA | 组成成分：试剂R1：Tris缓冲液50mmol/L；试剂R2：羊抗人载脂蛋白A1抗体250ml/L；校准品（选配）：天然牛血清白蛋白 预期用途：用于检测人体样本（血清、血浆）中载脂蛋白A1的含量，临床上主要用于评价心血管疾病风险 | 8.358元/人份 |
| 24 | 载脂蛋白B/APOB | 组成成分：试剂R1：Tris缓冲液50mmol/L；试剂R2：羊抗人载脂蛋白B抗体160ml/L；校准品（选配）：天然牛血清白蛋白 预期用途：用于检测人体样本（血清、血浆）中载脂蛋白B的含量，临床上主要用于评价心血管疾病风险 | 7.38元/人份 |
| 25 | 脂蛋白（a）/LP(a) | 组成成分：试剂R1：磷酸盐缓冲液18mmol/L；试剂R2：胶乳溶液 >0.15%；校准品：天然脂蛋白（a） 预期用途：用于检测人体样本（血清、血浆）中脂蛋白a的含量，临床上主要用于评价心血管疾病风险 | 21.893元/人份 |
| 26 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 组成成份：磁微粒混悬液（包被有人类免疫缺陷病毒抗原）、酶结合物（含有酶标记人类免疫缺陷病毒抗原）、样品稀释液（含有蛋白的缓冲液）、阴性对照（含有蛋白的 缓冲液）、阳性对照（含有人类免疫缺陷病毒抗体）。 预期用途：用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。 | 32.560元/人份 |
| 27 | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） CA 125II | 组成成份：试剂盒由标记试剂、 固相试剂和标准曲线卡组成 预期用途：用于体外定量测定人血清中糖抗原CA125 | 32.560元/人份 |
| 28 | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）CA 15-3 | 组成成份：试剂盒由标记试剂、 固相试剂、 偶联试剂和标准曲线卡组成 预期用途：用于体外定量测定人血清中糖抗原CA15-3 | 32.560元/人份 |
| 29 | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）CA 19-9 | 组成成份：标记试剂、 固相试剂、标准曲线卡、 低值校准品、高值校准品、校准品条形码标签、校准品赋值卡。 预期用途：用体外定量测定人血清中糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 32.560元/人份 |
| 30 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）FT3 | 组成成份：试剂盒由标记试剂、 固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定血清中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3) | 14.680元/人份 |
| 31 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）FT4 | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定血清或血浆（肝素化和乙二胶四乙酸）中的游离甲状腺素 | 14.680元/人份 |
| 32 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原(CEA） | 14.680元/人份 |
| 33 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） AFP | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清中的甲胎蛋白 | 14.680元/人份 |
| 34 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） PSA | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂、标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清中的前列腺特异性抗原 | 30.144元/人份 |
| 35 | 孕酮测定试剂盒（直接化学发光法）Progesterone (PRGE) | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂、释放剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清中孕酣（PRGE）的浓度 | 14.680元/人份 |
| 36 | 促甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） TSH3-Ultra (TSH3-UL) | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂、辅助试剂、标准曲线卡、低值校准品、高值校准品、校准品条形码标签、校准品定值卡组成。 预期用途：用于体外定量测定血清、肝素化血浆和乙二胶四乙酸(EDTA）血浆中的促甲状腺素 | 14.680元/人份 |
| 37 | 雌二醇测定试剂盒（直接化学发光法） | 组成成份：试剂盒由含雌二醇标记试剂、固相试剂和辅助孔试剂的主试剂包，含雌二醇辅助试剂的辅助包，以及雌二醇主曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清和血浆（肝素和乙二肢四乙酸抗凝）中的雌二醇 | 14.680元/人份 |
| 38 | 铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）Ferritin (FER) | 组成成份：由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量检测人血清中的铁蛋白 | 14.680元/人份 |
| 39 | 黄体生成素测定试剂盒（直接化学发光法）LH | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定血清中的黄体生成素CLH） | 14.680元/人份 |
| 40 | 催乳素测定试剂盒（直接化学发光法）Prolactin (PRL) | 组成成份：试剂盒由标记试剂、 固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定血清中的催乳素 | 14.680元/人份 |
| 41 | 总人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 组成成份：试剂盒由标记试剂、固相试剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于对血清中人绒毛膜促性腺激素的定量测定。 | 14.680元/人份 |
| 42 | 睾酮测定试剂盒（直接化学发光法） Testosterone (TSTO) | 组成成份：试剂盒由标记试剂、 固相试剂、 探针冲洗液、 释放剂和标准曲线卡组成。 预期用途：用于体外定量测定人血清中总睾酮（结合和未结合）的浓度 | 14.680元/人份 |
| 43 | 尿液分析仪用清洗液 | 包装规格：500ML 预期用途：用于URIT系列全自动尿液分析仪采样针，管路的清洗，能消除测试过程的交叉污染。 主要组成成分：表面活性剂，缓冲液。 | 860元/瓶 |
| 44 | 尿液有形成分分析仪用清洗液 | 包装规格：500ML 预期用途：用于尿液有形成分分析仪液路，计数池的清洗及日常维护 主要组成成分 尿液有形成分分析仪用清洗液（URITD11-A）：氯化物，防腐剂，缓冲剂，表面活性剂等。 尿液有形成分分析仪用清洗液（URITD11-B）：防腐剂，表面活性剂，次氯酸钠等。 尿液有形成分分析仪用清洗液（URITD11-C）：次氯酸钠等 | 680元/瓶 |
| 45 | 清洗液 | 包装规格：试剂A：5L；试剂B：500mL 预期用途：用于尿液有形成分分析仪检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 主要组成成分： 清洗液由试剂A和试剂B组成，主要组成成分为： 试剂A：氯化钠，缓冲剂，表面活性剂等。 试剂B：缓冲剂，防腐剂，表面活性剂等。 | 4720元/箱 |
| 46 | 清洗液 |  | 860元/瓶 |
| 47 | 尿试纸条 | 包装规格：100条/筒 （100人份/筒） 预期用途：与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）,酮体（KET），亚硝酸盐（NIT），尿胆原（URO），胆红素（BIL），蛋白质（PRO），葡萄糖（GLU），尿比重（SG），酸碱度（PH），隐血（BLD），维生素C（VC）十一项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构作临床尿液检验使用。 主要组成成分：尿试纸条由基片，双面胶及空白块和测试块组成，每100条尿试纸条的各项目测试块的成份主要为：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、微白蛋白等。 | 161元/筒 |
| 48 | 血细胞分析用溶血剂 | 包装规格：500ML/瓶 预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 主要组成成分：季胺盐，月桂酸盐，醇类 | 960元/瓶 |
| 49 | 血细胞分析用稀释液 | 包装规格：20L/箱 预期用途：用于血细胞分析前样本的稀释，制备细胞悬液。 主要组成成分：盐类，EDTA盐，酸碱缓冲剂，抑菌剂 | 268元/箱 |
| 50 | 放射胶片 | 14*17 干式激光胶片,所投胶片要与采购人院内相机匹配使用. 预期用途：用于X射线摄影时记录射线影像图像。 | 18.7元/张 |
| 51 | 超声胶片 | 成像方式：激光打印成像，打印规格：A4、16K、B5，厚度：125μm（±0.01mm），翘曲额度：≤1mm，抗拉强度：≥550N/cm，测试相机卡片率：≤0.1‰，分辨率1200*2400dpi，打印速度：≥1分钟/ 34ppm，包装规格：每盒容量100张，印后最高透射密度：≥3.0，印前透射密度：≤0.18，雾度率：≤30%，成像色彩：彩色，胶片材质：PET，环保性：不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，表观色泽：白色，保存要求：胶片有效期≥24个月；耐水性、防水、不怕光、耐磨损 | 7.2元/个 |
| 52 | 空心纤维血液透析器18P | 13-16HF 不含双酚A成分，聚醚砜膜材质，大于等于1.6m²膜面积，β2微球蛋白筛选系数大于等于0.7。 | 43.10元/支 |
| 53 | 血液透析管路 | TX-JA-3、BLU026E 产品性能结构及组成：产品组成：动脉管路、管路、保护盖、鲁尔接头、滴口室、止血夹、冲洗器接头、采样接头、母针基、静脉管路：管路、保护盖、鲁尔接头、滴口室、止血夹、冲洗器接头、采样接头、母针基、滤网。 预期用途：血液透析治疗 产品标准：YZB/国 0177-2009 《血液净化装置的体外循环透析管路》 其他：在预定的入口压力范围0-33.3kPa（0-250mmHg）内，流量相对偏差不应超过10%。 | 11.20元/套 |
| 54 | 血液透析浓缩液(A)、（B)5L | 1、透析液内毒素≤0.03EU/mL； 2、浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒含量应符合:≥10微米的不超过5个/mL，≥25微米的不超过1个/mL 3、浓缩液稀释为透析液后醋酸根离子为4.0mmol/L，可在国家行业标准±5%范围内，钠离子为137mmol/L，可在国家行业标准±2.5%范围内； 4、血液透析浓缩液性状颜色不深于一号标准黄绿色； | 18.38元/人份 |
| 55 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1.6G 产品性能结构及组成：由穿刺针保护套、穿刺针针管、针柄、PVC（聚氯乙烯）软管、止流夹、内圆锥接头、接头保护套。产品采用聚氯乙烯材料符合GB15593规定的要求；针管采用的ISO/TS15510中规定的奥氏体不锈钢制成，其性能符合GB18457的规定。符合GB/T14233中规定的要求： 1.还原物质，穿刺针检验液和空白液消耗高锰酸钾溶液的体积之差应不超过2.0mL；2.金属离子，穿刺针检验液中钡、铬、铜、铅锡总含量不超过1ug/ml；镉含量应不超过0.1ug/ml；3.酸碱度，穿刺针检验液与空白液，PH值之差应不超过1.5；4.蒸发残渣总量不超过2mg；5.紫外吸光度，穿刺针检验液在250nm~320nm范围内吸光度应不大于0.1；6.环氧乙烷残留量每套不大于0.1mg。 | 1.792元/支 |
| 56 | 生物膜 | ZY-8*10 | 13080元 |
| 57 | TiNi环抱式接骨器 | 4HLII 12-60H | 4100元/套 |
| 58 | 锁定加压骨接合固定系统 | YHL0101 | 987.9元/套 |
| 59 | 全髋关节假体 | 股骨柄 | 2600元/套 |
| 60 | 半髋关节假体 | 股骨柄 | 2600元/套 |
| 61 | 一次性使用阴道电极 | 正方形电极片： 组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 电极片自带2.0插针接口连接线； 作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 尺寸：50mm*50mm 2、矩形电极片： 组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 电极片自带2.0插针接口连接线； 作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 尺寸：70mm*120mm 3、乳型电极片： 组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 电极片自带2.0插针接口连接线； 作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 尺寸：72mm*156mm 4、水滴型电极片： 组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 电极片自带2.0插针接口连接线； 作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 尺寸：47mm*107mm 5、圆形电极片： 组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 电极片自带2.0插针接口连接线； 作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； | 59元 |
| 62 | 高频消融止血手术电极 | 各规格 | 988元 |
| 63 | 驱血止血弹性束紧套环 | 各规格 | 1650元 |
| 64 | 一次性使用麻醉穿刺器 | 至少有5mm、10mm、12mm三种规格，可多组合混搭，多种组合包装供临床根据不同手术；穿刺器为通用型，不使用转换器，5mm、10mm、12mm操作器械可自由通过；穿刺器套管均带有注气阀，为一体化螺纹管身，能增加腹壁固定力，防止术中滑脱；穿刺器针芯设计能减少腹壁创份和防止腹内脏器损伤，并有利于腹壁伤口愈合。组合包装内(3支、4支套装)标配气腹针一支，标本袋一个。穿刺器外形端正，表面平路光滑、无毛刺和锋校、无污点、破损、无肉眼就能识别的孔、裂缝、沟槽，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。塑料件无起泡、开裂、变形及灌注物溢出现象。穿刺器的阀门通气时开闭灵活，无阻塞或卡塞现象。 穿刺套管与穿刺针之间的配合良好，互动时无卡滞现象，穿刺套管与穿刺针的最大配合间隙不能过大，穿刺套管与穿刺针配合时，穿刺针头端完全露出； 一次性穿刺器的针头有力，能轻松穿透腹壁。 | 1282.50元/套 |
| 65 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 各规格 | 568元 |
| 66 | 多糖止血修复生物胶液 | 1、主要成份:天然植物纤维可控氧化处理后和注射用水的精制生物胶液。 2、生物技术和可控氧化处理，常温储存性状稳定。 3、无菌包装，无需二次灭菌，内瓶可直接使用。 4、天然植物源产品，机体相容性好无任何组织排斥反应，比动物源产品更安全。 5、功效多重:彻底创面冲洗、有效防止渗出、迅速控制渗血、预防术后感染、整体预防粘连、促进创面愈合。 6、口服液体药用聚丙烯瓶+口腔液体药用喷雾泵包装型，常用规格:15ml/瓶。 | 98.6元 |
| 67 | 卡波姆宫颈凝胶38*3支 | 1.规格：1.1 本产品按装量不同，可分为2g、3g、5g、10g、15g、25g。 1.2卡波姆宫颈凝胶,由卡波姆制成的凝胶和给药器组成，凝胶由卡波姆(1%)、甘油(5%)、苯甲醇(7.0%)、依地酸二钠(0.1%)、三乙醇胺(0.1%)和纯化水(86.8%)组成。 1.3主要原料符合标准：1.3.1卡波姆：符合《中华人民共和国药典》(2015年版)的要求。 1.3.2甘油：符合GB/T 687-2011化学试剂丙三醇的要求。 1.3.3苯甲醇：符合Q31/0106000055C231-2018标准要求。 1.3.4纯化水：符合《中华人民共和国药典》(2015年版)的要求。 性能指标：2.1性状：2.1.1给凝胶器表面应光滑、清洁，无锋棱、毛刺和机械损伤。2.1.2 凝胶应呈无色至浅黄色，凝胶中无杂质。2.2装量每瓶实际装量应不少于标示装量的95%。2.3pH值应为5.0～6.5。 2.4粘度粘度应为30Pa·s～50 Pa·S。2.5重金属凝胶的重金属含量应≤10μg/g。 2.6微生物指标 2.7抑菌性能 | 56.5元 |
| 68 | 一次性使用输液接头消毒帽 | 产品适用范围：既用于物理屏障输液（注射）器具无针接头；也用于对输液（注射）器具无针接头进行消毒。预防感染的原理是消毒剂持续包裹、消毒导管连接端，减少污染，降低CLABSI。 1.消毒帽帽体光洁无杂质,应无毛边、毛刺。 2.消毒剂中异丙醇体积分数应为68%-72%之间。 3.酸碱度：使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1 mL。 4.重金属总含量应不超过1.0ug/mL。 5.本产品采用辐照灭菌。 6.无菌、无热原。 7.消毒帽的进口70%异丙醇装量应在0.15-0.23g范围内，提供持续的消毒保护。 8.海绵为进口医用级聚氨酯海绵且尺寸应符合长（6.7±1）mm、宽（6.7±1）mm和高（9.5±1）mm。 9.消毒帽与无针输液接头连接时不应有海绵漏出。 10.消毒帽与染菌载体消毒作用3分钟，消毒帽对金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌的杀灭对数值均应≥3.00. 11.消毒帽尺寸：φ12±0.5mm、高18±0.5mm。大的接头帽可能引起一些意外问题，如压迫皮肤导致的皮肤完整性损伤，也可能由于大接头帽的重量和拉力引起中心静脉管路意外移位。 | 5.6元 |
| 69 | 皮肤喷剂 | 规格：15mL/支、20mL/支、30mL/支，由卡波姆纯化水溶液和喷雾器两部分构成。外观卡波姆纯化水溶液颜色应为无色至浅黄色，色泽均匀、应无味、无臭；喷雾器：外形应端正，无明显的变形和残缺。表面应光滑，无锋棱、毛刺；化学性能：1pH值：pH值应为4.5~7.0；羧酸基含量：本品每100g中含羧酸基(-CO0H)为0.10g～0.30g；生物性能：皮肤刺激：皮肤刺激反应程度应不大于极轻微；致敏；应无致敏反应；细胞毒性：应不大于2级；抑菌皮肤喷剂应对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均应≥90%；无菌应无菌 | 65元 |
| 70 | 一次性使用电子输尿肾盂内软镜导管 | 信号输出:HDMI高清输出,分辨率:1024*768,屏幕尺寸:≥12.1”,存贮空间:≥8G,备用电池工作时间:≥1h,蓄电池规格 :10.8V，4400mAh ,视频接口:HDMI 高清输出、RCA 等,拍照功能:具备,录像功能:具备,白平衡:具备 视场角:90° ,视向角:0° ,景深:3-50mm ,弯曲角度:上 285°，下 285°（含光纤、取石篮等器械） ,外径:7.5Fr ,工作长度:≥650mm ,工作通道:≥3.6Fr ,按键功能:自定义（拍照键、摄录键、白平衡键等）,自锁功能:具备，前端弯曲部分放手无回弹 | 8500元 |
| 71 | 导引鞘 | 2Fr*400mm (12Fr为产品内径，1Fr≈0.333mm,400) | 2437元 |
| 72 | 一次性大便盒采集器 | 各规格 | 0.75元 |
| 73 | 尿沉渣试管 | 12ml | 0.45元 |
| 74 | 全肾功能尿蛋白检测十项 | 测定原理：散射免疫比浊法，透射法；检测速度：300测试/小时；标本类型：尿液、血清、血浆；样品管尺寸：原始管(13x100mm、13x75mm、12x100mm、12x75mm)、微量杯、日立杯等； 样品稀释：自动稀释、手动稀释； 液面感应：对样本、标准品、质控品以及试剂均可进行液面感应复查功能：多样化复查功能，自定义设置稀释倍数、自动稀释；液面感应:对样本、标准品、质控品以及试剂均可进行液面感应；复查功能:多样化复查功能，自定义设置稀释倍数、自动稀释；检测湿度：37±0.2℃；光源：卤钨灯、红外线高性能发光二极管；波长：340-670nm,8波长；操作系统:Windows 7/10； 电脑配置:CPU2.5GHz，内存4GB，硬盘 320G及以上；数据存储:无限制，取决于电脑主机硬盘容量大小；数据输出:外接打印机，提供多种常见格式，集成双向 LIS 功能；电源:AC100-240V~,50/60Hz；消耗水量:≤6.5L/H | 110.25元/人/份 |
| 75 | 一次无菌留置引流导管 | 各规格 | 280元 |
| 76 | 壳聚糖护创敷料10cm*10cm | 产品由隔离纸、非织造壳聚糖敷料块、非织造吸水纤维布、透气胶布组合而成；性能：持粘性:下滑应不超过2.5mm;剥离强度:平均力应不小于1.0N:吸水能力及舒适性;无膨账吸收量≥40.0g/10g，可伸展性≤50N/cm，永久变形≤30%;壳聚糖定性鉴别;显色反应呈现红棕色:产品无菌。 | 60元/贴 |

- （二）商务条件

1、服务期限及付款方式: 1年，自合同签订次日起12个月，根据实际供货数量、中标单价据实结算，按每2个月提供供货明细，经核对无误后投标人开具发票至采购人，采购人收到发票后15日内结清。

2、售后服务要求

2.1、产品供货时需提供医疗器械注册相关资质。

2.2、供货产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致。

2.3、投标人中标后所提供的产品必须确保最新生产批号，不可供过期或即将过期的产品。

2.4、对于投标人中标后提供的产品达不到2.1、2.2及2.3所述，我院有权单方面终止合同并无须承担任何违约责任。

2.5、由于产品质量问题所造成的医疗纠纷及事故则由配送商全部承担相应责任，如未造成不良影响则应立即更换相应产品。

3、交货地点:  上饶市广丰区中医院（上饶市广丰区铜钹山大道）。

4、交货时间:  对院方提出的产品采购计划，要求在3天内送到指定库房（在运输

过程中产品造成的损失由供方承担责任），急诊要求2小时内送到。

5、交货包装：

5.1、投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。

5.2、每件包装箱内应附一份详细清单和质量合格证。

6、验收:

6.1、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

6.1.1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

6.1.2、符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

6.1.3、货物来源国官方标准。

6.1.4、上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

6.2、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

6.3、对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

7、培训要求

7.1、乙方应免费在安装现场对甲方指定的操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作。内容应涉及产品的基本原理、操作使用和保养；

7.2、对于所有培训，乙方必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。培训费用由乙方承担。

8、其它要求:

8.1、中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任；

8.2、其他未尽事宜,双方合同中约定。

注：以上商务条件必须完全响应，否则视为无效投标。

# 评标标准

（适用于最低评标价法）  评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（一）价格评分100分

| 评审内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100分 | 100分 |

（二）技术评审

| 评审因素 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 必须满足所投产品的招标文件“第五章 采购需求表及采购要求”中“二、采购要求”内“（一）技术要求”中全部要求，有任意一条不满足作投标无效处理。 评审依据：根据投标人提供的技术要求承诺函及加盖制造商公章的参数确认函。 |

（三）商务评审

| 评审因素 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 必须全部满足招标文件“第五章 采购需求表及采购要求”中“二、采购要求”内“（二）商务条件”全部要求，有任意一条不满足作投标无效处理。 评审依据：根据投标人提供的商务条件响应/偏离表加盖投标人公章 |